# Relazione tecnica sul consumo energetico

# Introduzione

Questa relazione descrive il consumo energetico degli edifici comunali nel corso dell'anno. L'analisi è stata condotta su dodici strutture, tra cui scuole, uffici e impianti sportivi.

I dati sono stati raccolti mensilmente dai contatori elettrici e termici. Ogni valore è stato verificato confrontando le letture con le fatture dei fornitori.

# Metodologia

Per ciascun edificio abbiamo calcolato l'intensità energetica, cioè il rapporto tra energia consumata e superficie utile. Questo indicatore permette di confrontare strutture di dimensioni diverse.

Le misure anomale, dovute a guasti o letture mancanti, sono state sostituite con la media dei mesi adiacenti.

| Edificio | Superficie (m²) | Consumo (kWh) | Intensità |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuola Rossi | 2450 | 182300 | 74,4 |
| Municipio | 3120 | 251900 | 80,7 |
| Palestra Nord | 1800 | 96400 | 53,6 |
| Biblioteca | 950 | 41200 | 43,4 |

Tabella 1: consumi per edificio

Sostituzione delle caldaie con pompe di calore.

Installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture.

Monitoraggio continuo dei consumi con report trimestrali.

Primo passo

Secondo passo